附件7

0～6岁儿童眼保健及视力检查基本设备

| 机构 | 检查设备名称 | 用 途 |
| --- | --- | --- |
| 乡镇卫生院（社区卫生服务中心） | 1.手电筒/聚光手电灯 | 光照反应 |
|  | 2.红球（直径5cm左右） | 红球试验 |
|  | *3.眼位板（遮眼板） | 眼位检查及视力检查用于遮盖眼睛 |
|  | 4.标准对数视力表（灯光箱）或国际标准视力表 | 视力检查 |
|  | *5.屈光筛查仪（视力筛查仪） | 筛查儿童近视、远视、散光及屈光参差 |
|  | *6.直接检眼镜 | 眼底红光反射检查，筛查先天性白内障、白瞳症等 |
|  | *7.条栅视力卡 | 适用0～3岁以内儿童视力检查 |
|  | *8点状视力表 | 适用1.5～3岁儿童视力检查 |
|  | 9.其他设备：电脑等。 | 辅助开展相关工作 |
| 县级妇幼保健机构（其他具备条件的县级医疗机构） | 1.手电筒/聚光手电灯 | 光照反应 |
|  | 2.红球（直径5cm左右） | 红球试验 |
|  | 3.眼位板（遮眼板） | 眼位检查及视力检查遮眼用 |
|  | 4.标准对数视力表（灯光箱）或国际标准视力表 | 视力检查 |
|  | 5.屈光筛查仪（视力筛查仪） | 筛查儿童近视、远视、散光及屈光参差 |
|  | 6.直接检眼镜 | 眼底红光反射检查,筛查先天性白内障、白瞳症等 |
|  | 7.视网膜检影镜 | 儿童验光 |
|  | 8.镜片箱 | 儿童验光及配镜试戴 |
|  | 9.试镜架 | 辅助开展验光及配镜工作 |
|  | *10.裂隙灯显微镜 | 放大眼球前节进行检查 |
|  | 11.电脑自动验光仪 | 检查近视、远视和散光 |
|  | 12.弱视矫治及训练系列设备（同视机、CAM机红光闪烁仪等） | 弱视儿童的视功能训练 |
|  | *13.视动性眼震仪 | 视力检查 |
|  | 14.条栅视力卡 | 适用0-3岁以内儿童视力检查 |
|  | 15.点状视力表 | 适用1.5岁-3岁儿童视力检查 |
|  | 16.其他设备：电脑等。 | 辅助开展相关工作 |

注：标注“*”的设备，推荐乡镇卫生院（社区卫生服务中心）、县级妇幼保健机构或其他具备条件的县级医疗机构配置。